Образец документа · МелданаСБ · meldana.com
Основание: ПТЭЭП (приказ Минэнерго № 811); приказ Минтруда № 903н

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство

[Наименование организации]

[адрес объекта]

[дата] № [номер приказа]

Приказ

О назначении ответственного за электрохозяйство

В целях обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок, предотвращения аварий и производственного травматизма, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России № 811, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России № 903н, на основании удостоверения о проверке знаний [ФИО ответственного] от [дата] № [номер удостоверения], приказываю:

1. Назначить ответственным за электрохозяйство [ФИО], [должность], группа по электробезопасности [указать группу] (для электроустановок до 1000 В — не ниже IV).

2. Назначить заместителем ответственного за электрохозяйство [ФИО], [должность], группа по электробезопасности [указать группу] (для электроустановок до 1000 В — не ниже IV).

3. Ответственному за электрохозяйство [ФИО] выполнять следующие обязанности:

Обязанности ответственного за электрохозяйство

3.1. Организовывать безопасную эксплуатацию электроустановок и электрооборудования организации.

3.2. Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и инструкций по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.3. Организовывать обучение, проведение инструктажей и проверку знаний электротехнического персонала с оформлением установленной документации.

3.4. Организовывать присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.

3.5. Вести учет электротехнического персонала, удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний.

3.6. Обеспечивать наличие, учет, хранение и своевременные испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

3.7. Вести документацию по электрохозяйству: журналы, паспорта, схемы, инструкции, акты, протоколы.

3.8. Организовывать проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.

3.9. Не допускать к работе в электроустановках лиц, не прошедших обучение, инструктаж, проверку знаний и не имеющих соответствующей группы по электробезопасности.

3.10. Организовывать безопасное проведение работ в действующих электроустановках, в том числе по нарядам-допускам, распоряжениям и перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

3.11. Участвовать в расследовании нарушений в работе электроустановок, аварий и несчастных случаев, принимать меры по устранению причин.

3.12. Контролировать соблюдение работниками требований технической эксплуатации и охраны труда, при необходимости приостанавливать работы при угрозе жизни и здоровью.

4. Ответственному за электрохозяйство [ФИО] предоставить право подписывать организационно-распорядительные документы по вопросам эксплуатации электроустановок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на [должность, ФИО].

Руководитель организации: [должность]  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

С приказом ознакомлен: ответственный за электрохозяйство  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

С приказом ознакомлен: заместитель ответственного за электрохозяйство  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.